{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["B招标工程量清单封面","建筑声学"],"not_rendered":{"external_links":12,"defined_names":19},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"B招标工程量清单封面","index":0,"n_rows":6,"n_cols":10,"rows_kept":6,"merged":[[0,2,0,8],[1,1,1,9],[2,2,2,3],[2,4,2,8],[3,4,3,8],[4,2,4,3],[4,4,4,8],[5,2,5,3],[5,4,5,8],[6,2,6,3],[6,8,6,9],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"","第31届世界大学生夏季运动会击剑项目场馆建设改造项目\n-建筑声学系统",{"$nulls":6},"工程"]
[null,"招标工程量清单",null,"","","","","",null,""]
[null,null,"招 标 人：",null,"成都市西汇投资有限公司"]
[{"$nulls":4},"（单位盖章）"]
[null,null,"造价咨询人："]
[{"$nulls":4},"（单位盖章）"]

{"sheet":"建筑声学","index":1,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[8,0,8,7],[9,0,9,7],[10,0,10,7],[11,0,11,7],[12,0,12,7],[13,0,13,7],[14,0,14,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[22,0,22,7],[23,0,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["第31届世界大学生夏季运动会击剑项目场馆建设改造项目-建筑声学系统"]
[]
["序号","名称","区域","规格、型号及相关要求","单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[1,"定制空间吸声体（顶部）","决赛TRUSS架上部","根据现场实际规划确定模块数量,定制2500mm*500mm*50mm吸声模块。\n1.空间吸声体(A级)，测试满场混响时间须低于国标1.8s的要求\n2.吸声体钢支架综合考虑在单价中 \n3.吸声体经卡箍固定于桁架上,具体安装位置及安装间距,依据现场实际情况调整,可固定在正上方,也可固定在侧面\n4.施工完成后的样式、规格及测试混响反应时间等内容须满足声学相关规范及要求                                                       5.综合单价包含高空作业费，措施费等全部工作内容                   \n6.本清单工程量为吸声模块覆盖的水平（垂直）投影面积计算，如有重叠、交叉等，不展开计算。结算工程量如果超出清单工程量，按清单工程量计算；结算工程量若低于清单工程量，按实际结算。\n","平方米",{"v":1200,"d":"1200.00"}]
[2,"定制空间吸声体（顶部及侧墙）","预赛TRUSS架上部及侧墙","根据现场实际规划确定模块数量,定制2500mm*500mm*50mm吸声模块。\n1.空间吸声体(A级)，测试满场混响时间须低于国标1.8s的要求\n2.吸声体钢支架综合考虑在单价中 \n3.吸声体经卡箍固定于桁架上,具体安装位置及安装间距,依据现场实际情况调整,可固定在正上方,也可固定在侧面\n4.施工完成后的样式、规格及测试混响反应时间等内容须满足声学相关规范及要求                                                       5.综合单价包含高空作业费，措施费等全部工作内容                   \n6.本清单工程量为吸声模块覆盖的水平（垂直）投影面积计算，如有重叠、交叉等，不展开计算。结算工程量如果超出清单工程量，按清单工程量计算；结算工程量若低于清单工程量，按实际结算。\n","平方米",{"v":1100,"d":"1100.00"}]
[]
[null,"合计",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["注：1、本表中综合单价为全费用综合包干单价，包含但不限于材料费（含材料费、搬运费、采保费、包装费、上下车费、开箱检验等到施工现场所有涉及的费用）、安装费、机械费、人工费、管理费、利润、风险费用、措施费、规费、税金、不可预见费用、配合费、二次深化设计及设计费用及其他费用等所有涉及本工程材料采购、安装、调试、验收完成所涉及的所有综合费用。请投标人根据踏勘现场实际情况,材料的配置情况综合考虑所有的费用；吸声模块的组成内容包含并不限于上表内容，投标人需根据清单中所列规格、型号及相关要求进行深化设计并自主报价。破墙、开槽、开洞、修补、修复、使用单位人员设备操作管理培训、人员培训及派专业人员驻守现场等涉及的费用，投标人均应综合考虑在综合单价中。"]
["2、本表中相关材料（原材料、半成品、成品）运到施工现场后，请投标人根据业主的使用要求安装到位。"]
["3、本表中相关的设备及材料需要验收、调试等的请提供相应的验收、调试报告及合格证书等资质资料。"]
["4、上述设备及材料应使用优质产品，且满足使用要求、安全效果等。"]
["5、本清单项目的内容均应满足设计及并满足设计规范、验收规范及建设单位与相关部门全部使用要求及使用效果。"]
["6、投标人应综合考虑本项目的特殊性，中标后不因任何原因调增综合单价。"]
["7、中标人进场后，根据项目的实际情况进行二次深化（优化）设计，并满足设计及设计规范、验收规范及建设单位与相关部门（含大运会主委会）全部使用要求及使用效果等，结算时不因深化（优化）设计原因调增综合单价。"]